«Утверждаю»

Директор МУП»ЖЭУ»

__________Г.А.Ляшева

«28» февраля 2019г.

# РЕЕСТР

За  февраль  2019г

| № п/п | Наименование обьектов | № акта |  | МУП «ЖЭУ» |  |  | Суб подряд | Всего |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Текущий ремонт: МЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительные работы : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Ул.Мира 7,8,9,10,11,12а,Дорожная 7 ремонт мусорных контейнеров | ##### 26/1 |  |  | ##### 5363 |  |  |  | ##### 5363 |  |  |
| 1.2 | Ул.Мира 13,13а,13б,12,14,15,16,18 ремонт мусорных контейнеров | ##### 27/1 |  |  | ##### 5363 |  |  |  | ##### 5363 |  |  |
| 1.3 | Ул.Горького 1,3,5 ремонт мусорных контейнеров | ##### 28/1 |  |  | ##### 5363 |  |  |  | ##### 5363 |  |  |
| 1.4 | Ул.Мира 1,ул.Дорожная 11,11а,ул.81 МСБ 15 ремонт мусорных контейнеров | ##### 29 |  |  | ##### 5363 |  |  |  | ##### 5363 |  |  |
| 1.5 | Ул.Горького 3 ремонт подъезда | ##### 30 |  |  | ##### 10418 |  |  |  | ##### 10418 |  |  |
| 1.6 | Ул.Пром.шоссе 1в ремонт кровли | ##### 31 |  |  | ##### 3089 |  |  |  | ##### 3089 |  |  |
| 1.7 | Ул.Московская 1 ремонт мягкой кровли | ##### 32 |  |  | ##### 15683 |  |  |  | ##### 15683 |  |  |
| 1.8 | Ул.Мира 13б ремонт и окраска придомового стола,окраска лавочек | ##### 33 |  |  | ##### 3910 |  |  |  | ##### 3910 |  |  |
|  | ## ИТОГО |  |  |  | ##### 54552 |  |  |  | ##### 54552 |  |  |
| 2 | ##### Сантехнические работы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Ул.Матвеева 14 замена канализации | 34 |  | 3208 |  |  |  |  |  | 3208 |  |
| 2.2 | Пер.Красный 59 ремонт канализации,водопровода,отопления | 35 |  | 50221 |  |  |  |  |  | 50221 |  |
| 2.3 | Ул.Подтелковская 208 замена канализации | 36 |  | 4423 |  |  |  |  |  | 4423 |  |
|  | #### ИТОГО |  |  | 57852 |  |  |  |  |  | 57852 |  |
| 3. | Электромонтажные работы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Ул.Матвеева 6/2 ремонт щитков без ремонта автомата | 37 |  | 204 |  |  |  |  |  | 204 |  |
| 3.2 | Ул.Ленина 90 ремонт групповых щитков без ремонта автомата | 38 |  | 204 |  |  |  |  |  | 204 |  |
| 3.3 | Ул.Мира 23 ремонт групповых щитков без ремонта автомата | 39 |  | 204 |  |  |  |  |  | 204 |  |
| 3.4 | Ул.Московская 15 ремонт групповых щитков без ремонта автомата | 40 |  | 204 |  |  |  |  |  | 204 |  |
| 3.5 | Ул.Мира 18 смена светильников с лампами накаливания | 41 |  | 737 |  |  |  |  |  | 737 |  |
| 3.6 | Ул.Матвеева 10 ремонт групповых щитков без ремонта автомата | 42 |  | 204 |  |  |  |  |  | 204 |  |
| 3.7 | Ул.Матвеева 18 смена электросчетчиков | 43 |  | 133 |  |  |  |  |  | 133 |  |
| 3.8 | Ул.Матвеева 12 установка датчика движения | 44 |  | 12088 |  |  |  |  |  | 12088 |  |
|  | ИТОГО |  |  | 13978 |  |  |  |  |  | 13978 |  |
|  | Прочие организации: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | ###### Стройчасть (освещение) | 45 |  | 11895 |  |  |  |  |  | 11895 |  |
| 1.2 | ###### ДК 50 лет СССР ремонт мягкой кровли | 46 |  | 4849 |  |  |  |  |  | 4849 |  |
| 1.3 | ###### ОВД пер.Красный 35,очистка канал-й сети | 25 |  | 5844 |  |  |  |  |  | 5844 |  |
|  | ###### ИТОГО |  |  | 22588 |  |  |  |  |  | 22588 |  |
|  | ##### ВСЕГО ПО ЖИЛЫМ ДОМАМ |  | 126382 |  |  |  |  |  |  | 126382 |  |
|  | ##### ВСЕГО по МУП «ЖЭУ» |  | 148970 |  |  |  |  |  |  | 148970 |  |

Сдал: инженер ПТО_____________________И.Н.Супрунюк

Принял: гл.бухгалтер ___________________ Т.Л.Абросимова