ИНФОРМАЦИЯ

о производственно-хозяйственной деятельности МУП «ЖЭУ» и                  	подготовке объектов к осенне-зимнему периоду 2011-2012 гг.

Жилищно-коммунальная отрасль– это отрасль жизнеобеспечения, без успешного функционирования которой невозможно устойчивое развитие экономики города.

Нелегкий труд коммунального работника обеспечивает комфортные условия жизни граждан города, поставляется вода, тепло, газ, электроэнергия в дома. А наше предприятие является проводником обеспечивающим бесперебойное постановления в дома все эти блага от поставщиков. Достичь максимального результата при минимальных затратах наша цель в 2012 году!

Ежегодно весной и осенью проводятся плановые осмотры жилищного фонда. По выявленным в результате осмотров неисправностям и повреждениям составлен «План мероприятий по подготовке жилищного фонда к работе в осенне -зимний период 2011-2012 годы». Как показывает опыт предыдущих лет, успешное прохождение отопительного периода во многом зависит от качества подготовки к нему, от того как и в каком объеме были выполнены ремонтные работы на домах и инженерной инфраструктуре в подготовительный период.

По итогам  за  2011года  на предприятии доходы  составили-_15555,0тыс.руб.  Расходы составили – 15294,0тыс.руб.Прибыль после уплаты всех налогов и  обязательных платежей составила – +261,0 тыс.руб.

Собираемость платежей составила за 2011год- 97,5%

Анализируя экономическую ситуацию по предприятию следует отметить положительные тенденции. Доходы от оказания услуг превышают расходы. Получена прибыль,. выполняются подрядные работы. Проводится  работа с населением по погашению задолженности за оказанные услуги,это показывает процент собираемости .

В ходе подготовки жилищного фонда к работе в осенне-зимний период 2011-2012гг. было подготовлено 94 жилых дома, общей площадью   65,7 тыс.м2, из них с центральным отоплением 44 жилых домов, общей площадью 29,8 тыс.м2. На жилых домах с центральным отоплением была проведена ревизия запорно-регулирующей арматуры, промывка и опрессовка внутридомовых систем отопления.

Мероприятия по ремонту инженерных сетей и оборудования планируются  исходя из финансовых средств, зачастую меньше чем это необходимо. В этих условиях важно обеспечить эффективность планируемых мероприятий, их взаимосвязь по всем источникам финансирования.

Работы по текущему ремонту за 2011год составили – 3611,4тыс.руб. при плане – 3505,5тыс.руб.

Согласно плана текущего ремонта были выполнены следующие виды работ:

ремонты  подъездов многоквартирных жилых домов по улицам Мира 7, 8,9 ,

10,11,12»а»,12,14,13»а»,13»б»,18,26, 24, 23, 30, 25, 22, 21 Пионерская67,69,   81 МСБ-15,Московская 15 ,9/2,Горького 3,пер.Красный 23»а»,23

отмостки из асфальтобетонной смеси по  улицам Матвеева 10,18 ,12 ,Мира 7,8,1,9,12»а»,27,81МСБ-15,Подтелковская,208,206,пер.Красный,23»а»,23, Пионерская ,19»а»,82,84»а»,

частичный ремонт кровли по улицам Московская 11,1,5,9/2 ,9,19,21,9/2,Пионерская196,15,69,11,Дорожная11»а»,7,Чкалова,21,Мира,13»а»,22,Горького 3,5,1пер.Красный ,59 ,Матвеева,8,Подтелковская,79,Думенко,130

изготовлены и установлены комплекты стол- лавочки по улице Подтелковская,219,113,Мира,1,14,11,12»а»,7,8,13»а»,26,23,22,13»б»,Московская,1,9 ,15,3,9/1,9/2,19Ленина,71,Матвеева,10,14,2,4,6/1,1

изготовление и установка металлических урн по улицам Московская,9/2,9,Матвеева,6,2,4, 12,10,14,Подтелковская,113

установка детских площадок по улице Матвеева 8,10,12,14,18,Мира ,8,9,10,Московская 3,5, Подтелковская,113 Пионерская,196

утепление отопления , водопроводных и канализационных труб  по улицамНабережная,84,пер.Красный23,Мира,12,14,13»а»,13»б»,19, Пионерская,15,13,11,Подтелковская,79,113,Думенко,130 Матвеева,2,Московская,19,

а также замена вентилей ,замена трубопровода, стояка.

устройство заземления  по улицам Матвеева,18,8,10, Московская 21,15,11,19,9/2,9/1

и другие мелкие неисправности  возникающие в процессе эксплуатации жилищного фонда аварийные работы.

В результате текущего  и капитального ремонтов отремонтировано 3321м2 кровель из рулонных наплавляемых материалов и 2311м2 асбоцементных кровель. Заменено 2903м ветхих систем отопления, водоснабжения и водоотведения, что позволило уменьшить число аварий и утечек горячей и  холодной воды.

За отопительный сезон 2011 года  аварийных ситуаций эксплуатации инженерных сетей зафиксированно не было. Чрезвычайных ситуаций не было.

За 2011 год было зафиксированно 628 устных и  письменных заявок, а за 2012год зафиксированно 44 заявки . Все они исполнялись в сроки предусмотренные законодательством.

Во время прохождения отопительного периода при возникновении аварийных ситуаций важную роль в их ликвидации играет наличие аварийного запаса материально-технических ресурсов. У нас ведется планомерная работа по формированию и пополнению аварийного запаса материально-технических ресурсов с целью предупреждения и оперативного устранения последствий аварийных ситуаций в домах, непосредственно влияющих на жизнеобеспечение жильцов многоквартитных домов. Достаточно сказать, что на 1 января 2012года запас труб и строительных материалов на складе имеется на  50,6 тыс. руб.

Для предупреждения и оперативного устранения аварий на период сильных морозов, осуществляется круглосуточное дежурство ответственных работников МУП “ЖЭУ” совместно с теплоснабжающей организацией.

Благодаря реализации комплекса мероприятий по подготовке и осуществлению контроля над прохождением осенне-зимнего сезона на обслуживаемом жилом фонде отопительный период проходит  без серьезных срывов и аварий, в рабочем режиме.

В МУП «ЖЭУ» отлажена работа по заключению  договоров социального найма муниципального жилищного фонда. В 2011 году заключено 10 договоров социального найма.

В связи с тем, что собственники помещений многоквартирных домов избрали непосредственное управление многоквартирным домом договора на управление многоквартирным домом не заключаются.

Во исполнение положений п. 1 ст. 164 ЖК РФ и в результате проведения общих собраний собственников помещений многоквартирных домов собственники данных помещений выбрали МУП «ЖЭУ» в качестве обслуживающей организации для осуществления текущего ремонта и содержания многоквартирного дома. МУП «ЖЭУ» заключено 1409 договоров на оказание услуг по текущему ремонту и содержанию общего имущества многоквартирного дома с собственниками помещений многоквартирных домов, что составляет 96,4 % плана.

Во исполнение положений ст. 161 Жилищного кодекса  Российской Федерации  собственники жилых помещений муниципального жилищного фонда г. Пролетарска в 2011 году провели общие собрания собственников помещений многоквартирных домов и избрали  один из способов  управления многоквартирными  домами - непосредственное управление.

Собственники жилых помещений  94 многоквартирного жилого дома избрали - непосредственное управление, что составляет 96,4 % от муниципального жилищного фонда г. Пролетарска.

В качестве обслуживающей организации  для осуществления содержания и текущего  ремонта  многоквартирных домов собственниками  жилья выбрано  наше Предприятие.

Протоколом общего собрания собственников многоквартирного дома утверждена форма договора на содержание и текущий ремонт многоквартирного дома, выбраны председатели домовых комитетов - управомоченные  представители собственников многоквартирных домов.

В связи с тем, что собственники жилых помещений многоквартирных жилых домов избрали  способ управления,  органы местного самоуправления открытый конкурс  по выбору управляющей организации  в г. Пролетарске не   проводили.

Директор МУП «ЖЭУ»                                                               Е.К. Парасоцкая